작업 승인서(야간,휴일)
작 업 명
작업 위치					작업승인			제 호
발 주 사	회사명:				대 표 자 (담당자)			(서명)
	연락처:
시 공 사					연 락 처
해당 담당부서					담 당 자			(서명)
작업 기간	20 년 월 일( 시 분) ~ 20 년 월 일( 시 분)
작업 내용
화기,위험물 사용여부		유	□			무			□
		용접작업 신고서 별도 승인
현장 소장	본 작업을 시행함에 있어 WTCS 공사관리 규정을 준수하고 작업 완료 시 인수/운영에 차질이
	없어야 하며, 시설물 손상 및 인적 피해 시 모든 책임을 감수할 것임을 서약합니다.
	(서명)			연 락 처
작업자명단
특이사항
상기 작업승인신청에 대하여 제반 공사 관리를 위한 공사 관리 규정에 적합하기에 작업을 시행하도록 승인합니다. 20 년 월 일 이노바스 소장 : (서명)

□ 용    접

□ 위 험 물

작 업 신 청 서

작 업 장 소

작업기간

작 업 업 체

대표자

현 장

책임자

안 전

관리자

작 업 인 원

명

작업내용

반 입 품 목

용 접 및 위험물                               지시 및 협의사항

용접기	산소용접	SET	위험물	페인트	ℓ
	전기용접	KW 대		신나	ℓ
관리자	정			기타 ( )	ℓ
	부

작업전 안전조치사항

용     접

위   험   물

1. 불연 재료로 인화가연 물질을 덮는다.

2. 소화기를 근접 배치한다.

3. 안전관리자를 상주시킨다.

4. 작업전 안전모, 완장, 출입증 등을

착용한다.

1. 화기접근은 엄금한다.

2. 환기장치를 한다.

3. 소화기를 근접 배치한다.

4. 안전관리자를 배치한다.

※기타 안전수칙은 (주)더블유티씨서울 공사관리 준수사항에 따른다.

유  의  사  항

1. 작업신청서는 3일전에 제출한다.

2. 용접 작업 시 일일 작업 통제를 받아야 한다.

3. 용접, 신나, 페인트 등(유성)작업은 (주)더블유티씨서울

공사관리 규정에 따라 안전수칙을 준수한다.

4. 신나, 페인트(유성)등 작업 시 당일사용량만 반입한다.

5. 공사 자재, 공구 반출입은 지정된 통로를 이용한다.

6. 작업장 내에서는 절대 금연한다.(흡연 시 지정장소 사용)

7. 작업장 내 화재발생시 구내전화 : 6000-0119

8. 용접작업 작업신청(승인)은 작업 전 안전조치를 한 후 현장       책임자(안전관리자)가 직접 방재과로 연락한다.

9. 작업신청 시간 : 07:00~09:00, 19:00~21:00

10. 기타 안전수칙 위반 시 작업 중지 등의 지시에 이의를

제기 못한다.

상기와 같이 작업을 실시코자 하오니 접수 바랍니다.

단, 작업 중 화재 등 안전사고가 발생하지 않도록 하겠으며 만약 사고가 발생하여 인명 및 재산상의

피해가 발생할 경우 일체의 손해 및 민‧형사상의 책임을 이의 없이 당 업체가 책임 보상하겠습니다.

업  체  명

현장 책임자                               (인)       T E L

방재센터 □ 6000-0119, 1275

이행 서약서

- 무역센터 공사현장 화재예방 특별관리 -

귀사는 “무역센터 공사관리 준수사항”과 아래 “화재예방 특별관리 사항”을

성실하게 이행하고 준수 할 것을 서약합니다.

화재예방 특별관리 사항

1. 무역센터 공사관리 준수사항의 전체 내용 반드시 준수.

2. 모든 공사는 관리부서로부터 적합하게 승인받은 후에 시행하고

화재예방을 중점으로 현장관리.

3. 공사현장 내에서는 반드시 금연하고, 흡연 및 흡연흔적, 담배, 라이타     반입 적발 시 즉각 시정조치에 따름.

4. 용접, 위험물 작업 시 필히 안전조치(소화기, 소화용수, 불꽃방지포,      인화물질 확인)를 시행하고, 관리부서의 확인 후 작업.

5. 모든 특수작업자(용접, 절단, 운반)는 사전에 관련자격증을 제출.

※작업성 용접(단기성,테그용접등)인 경우 안전관리자 별도 관리로 대체

6. 공사현장 내 위험물 보관은 금지하며, 별도 사용 시 반드시

안전수칙 확보.

7. 현장대리인 및 안전관리자, 현장소장은 공사현장 내 상주.

상기 사항을 위반할 시, 공사 중지 및 공사장 폐쇄조치, 작업자 퇴장 등

관리부서의 시정조치에 이의 없이 따르겠습니다.

작성일 :        년   월   일

회사명 :

서약자 :                 (인)